生命科学研究中心实验室突发安全事故

应急预案

依据《中华人民共和国突发事件应对法》、《国家突发公共卫生事件总体应急预案》《河北北方学院实验室安全应急预案》等文件，结合生命科学研究中心（以下简称“中心”）的实际情况，制定本预案。目的是为了有效预防、及时控制和妥善处置实验室突发安全事故，保证中心正常的科研秩序，保护科研人员生命及财产安全，防止环境污染，提高应对突发事故的能力，最大限度地减少突发事故造成的损失。

1．应急组织体系及职责

1.1安全事故应急处置小组，由中心主任任组长，主管安全副主任任副组长。组员构成：中心办公室主任，各平台主任，安全员。

1.2事故初起阶段，由事故应急处置小组人员处置突发事件。事故应急处置小组无法处置的安全事故，立即通知上一级领导，由应急处置工作小组负责指挥、协调。

2．运行机制

2.1所有人员针对各种可能发生的突发事故，首先完善预防、预警机制，开展风险评估分析，做到早防范、早发现、早报告、早处置。

2.2建立实验室有毒有害化学试剂储存室。对剧毒、高毒、强酸、致癌、易燃、易爆等危险品建立严格的管理制度和使用登记制度。

2.3增强所有实验室工作人员的安全意识，落实安全管理责任，加强日常安全巡查，及时消除安全隐患。

2.4加强应急反应机制的日常管理，在实践中经常演练和完善应急处置预案。

2.5中心主任要加强所有职工的培训教育，提高应对突发事故的实战能力。

2.6建立有效的预警机制，为各种危险品建立档案和使用记录，发现遗失、不当存放，立即处置。

2.7严格执行安全巡查制度，及时发现、消除隐患，对存在不安全行为的人员，有安全隐患的设备设施、用品用具，及时发出预警通知，提醒相关人员提高警惕。

2.8日常工作中，与检验检测有关的所有人员均有义务对安全状况进行监督、检查、举报。

2.9实验过程中，注意监控实验室内的状况，包括仪器主机、附件，特别是气体贮存容器及其主要连接件（管路、阀门等）是否正常；水、电、气状态是否正常；实验室内有无异常气味、响声；（非正常）火苗、火花；空气中有无不明烟雾，地面上有无不明液体、固体等。

2.10仪器设备检查由实验操作人员定期进行。包括对仪器设备电气性能的评估；对装载易燃气体钢瓶或其他容器的安全检测；对化学试剂存放使用的安全性检查；对实验室水、电、气运行状况的检查等。

3．信息报告

突发安全事故发生后，现场人员应在自救的同时立即向负责人汇报，及时启动应急预案。如经初步处理仍无法控制，要立即通知相关领导和部门，请求协同处理。事故基本控制后，及时对突发事故进行侦测、调查，综合评估，控制危害蔓延。

4．部分安全事故应急处置措施

4.1试剂操作安全事故应急处置

（1）强碱腐蚀。先用大量水冲洗，再用2%醋酸溶液或饱和硼酸溶液清洗，然后再用水冲洗。若溅入眼内，用硼酸溶液冲洗，然后送医院治疗。

（2）强酸腐蚀。先用干净毛巾擦净伤处，用大量水冲洗，然后用饱和碳酸氢钠溶液（稀氨水、肥皂水）或冲洗，再用水冲洗，最后涂上甘油。若溅入眼内，先用大量水冲洗，再用碳酸氢钠溶液冲洗，严重者送医院治疗。

（3）液溴腐蚀。应立即用大量水冲洗，再用甘油或酒精洗涤伤处，然后送医院治疗。

（4）氢氟酸腐蚀。先用大量冷水冲洗，再以碳酸氢钠溶液冲洗，然后用甘油氧化镁涂在纱布上包扎，然后送医院治疗。

（5）苯酚腐蚀。先用大量水冲洗，再用4体积10％的酒精与1体积三氯化铁混合液冲洗，然后送医院治疗。

（6）误吞毒物。常用的解毒方法有：给中毒者服催吐剂，如肥皂水；灌水或服牛奶和食物油等，以缓和刺激，随后用干净手指伸入喉部，引起呕吐。注意磷中毒者不能喝牛奶，可用5-10毫升1％硫酸铜溶液加入一杯温开水内服，引起呕吐，然后送医院治疗。

4.2仪器设备安全事故应急处置

（1）金属外壳的仪器设备要有充分的接地保护，如仪器设备漏电导致人员触电，首先切断电源，若来不及切断电源，可用绝缘物挑开电线，在未切断电源之前，切不可用手拉触电者，也不能用金属或潮湿的物品挑电线。触电者出现休克现象时，应立即进行人工呼吸，并通知医院治疗。

（2）仪器使用中的容器破碎及污染物质溢出，立刻戴上防护手套，按照仪器的标准作业程序关机，清理污染物及破碎玻璃，再对仪器进行消毒清洗，同时告知其他人员注意。

4.3火灾事故应急处置

（1）实验室应按规定配备灭火器、灭火毯、沙箱、消防栓等消防器材，工作人员必须经常检查消防器材的有效性并熟悉其操作规范，清楚安全通道所在位置。

（2）局部起火，立即使用灭火器、灭火毯、沙箱等灭火；发生大面积火灾，工作人员已无法控制，应立即报警，通知所有人员沿消防通道紧急疏散。同时，立即向消防部门报警，向领导报告，有人员受伤时，立即向医疗部门报告，请求支援。

4.4污染事故应急处置

（1）实验室发生污染事故后，现场人员立即启动应急预案，通知疏散可能受到危害的人员，并尽快通知负责人，救助受伤人员，尽可能防止污染区扩散。

（2）负责人接到通知后，迅速到达现场，指导相关人员实施紧急救援，如发现事故难以控制，要尽快通知相关领导，并请求相关部门援助。

（3）发生事故时，相关责任人应针对事故可能造成的危害，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止可能导致危害扩大的行为，组织调集环境应急所需物资和设备，确保处置方法科学有效。

5．应急响应的终止

在突发安全事故得到彻底控制，经突发事故处理指挥小组确定，终止应急状态。

6．善后处理工作

6.1在事故应急响应终止后，突发事故处理工作小组人员必须做好事故过程、损失及其他相关情况的整理、统计、记录工作。

6.2事故现场调查完毕，即可对现场进行善后处理并恢复其正常状态。

6.3组织相关人员参加事故调查处理工作，认真总结经验教训，做好以后的防范工作。

7．突发安全事故的应急保障

7.1通信保障。当安全事故发生时，应立即启动应急预案进行现场处置，同时上报相关负责人和相关职能部门，作好记录，保证应急处理信息的畅通无阻。在实验室内外等处张贴常用电话（如110、119、120、校内安全组电话等）的安全提示标志，以便现场人员了解，在应急时能快捷找到电话拨打报警求救。

7.2物资保障。实验室内建立应急救援物资储备制度，加强对储备物资的管理，防止储备物资被盗用、挪用、流失和失效，对各类物资及时予以补充和更新。

生命科学研究中心
